## NASLOVNICA
d.o.o. za projektiranje, poslovno savjetovanje, izradu elaborata i projektne dokumentacije, Osijek, Trogirska 18, tel: 0915660234, 098328538 e-mail: md.consulting.doo@gmail.com
INVESTITOR: LUČKA UPRAVA OSIJEK, OIB: 78159614650
ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 6. OSIJEK
GRAĐEVINA: POPRAVAK ČELIČNE ZAŠTITE VERTIKALNE OBALE
U LUCI TRANZIT OSIJEK
LOKACIJA: LUKA TRANZIT OSIJEK, kčbr. 10227/1 ko.Osijek
ELABORAT POPRAVKA ČELIČNE
ZAŠTITE VERTIKALNE OBALE
Osijek, svibanj 2018.
| Projektant: | Direktor:
| Dražen Španić, mag.ing.aedif. | Dario Marolin, mag.ing.aedif.

## tehnički opis
d.o.o. za projektiranje, poslovno savjetovanje, izradu elaborata i projektne dokumentacije, Osijek, Trogirska 18, tel: 0915660234, 098328538 e-mail: md.consulting.doo@gmail.com
TEHNIČKI OPIS RADOVA
Radovi koje je potrebno izvršiti podjeljeni u 2 faze s tim da se predviđa izvođenje radova 1. faze u tekućoj godini, dok se radovi 2. faze predviđaju u slijedećog godini.
Sukladno nalogu Investitora izvršen je pregled postojeće zaštite čelične vertikalne obale u luci Tranzit u Osijeku na kčbr. 10227/1 k.o. Osijek, te je troškovnički i u priloženim detaljima opisan potreban cjelokupni zahvat. U 1. fazi radova potrebno je izvršiti pregled stupova vertikalne zaštite oznake 13 do 24, te sukladno skicama u prilogu izvršiti popravke postojećih stupova vertikalne obale te izvesti nadomještanje, tj. pobijanje 3 nova stupa na mjestima uništenih stupova. Radove se predviđa izvršiti tijekom niskog vodostaja rijeke Drave tj. u ljetnim ili ranim jesenskim mjesecima radi nesmetanog i olakšanog pristupa mjestu izvođenja.
Radove je potrebno izvršiti plovnom mahanizacijom budući da je najbolji pristup vertikalnoj zaštiti upravo s vodne strane rijeke Drave. Ovim elaboratom se predviđa korištenje postojećih stupova zaštite vertikalne obale i već prethodno ugrađenih pločevina-nosača budućih odbojnika. Na već postaljenje stupove potrebno je montirati nosače vertikalnih i horizontalnih odbojnika (cijevi, gumenih odbojnika (buffera) i I profila. Nakon dovršetka montaže potrebno je iste antikorozivno zaštititi sukladno naputcima u ovom elaboratu.
Ponuđač je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuđač je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju, te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit investitoru. U daljnjem tekstu i crtežima detaljno su opisani radovi koje je potrebno izvršiti da se čelična zaštita vertikalne obale luke Tranzit u Osijeku ponovno stavi u funkciju.
U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, tip, proizvođač, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugrađuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. može biti i od drugog proizvođača, drugi tip ili broj artikla i slično, ali odgovarajućih karakteristika, kvalitete kao što je navedena ili bolje. Prije nabave i ugradbe predmeta i materijala potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inženjera i naručioca radova.
Projektant:
Dražen Španić, mag.ing.aedif.

## Rekap
d.o.o. za projektiranje, poslovno savjetovanje, izradu elaborata i projektne dokumentacije, Osijek, Trogirska 18, tel: 0915660234, 098328538 e-mail: md.consulting.doo@gmail.com
Investitor: | LUČKA UPRAVA OSIJEK, OIB: 78159614650
ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 6. OSIJEK
Građevina: | POPRAVAK ČELIČNE ZAŠTITE VERTIKALNE OBALE U LUCI TRANZIT OSIJEK
FAZA 1. POPRAVAK I DOVRŠETAK POSTOJEĆE ZAŠTITE
Datum izrade: svibanj 2018.
TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA:
1. | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
2. | RADOVI NA POBIJANJU STUPOVA |  | 0
3. | RADOVI NA POPRAVKU ČELIČNE ZAŠTITE VERTIKALNE OBALE |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV: | 25% | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  | 0
Projektant:
Dražen Španić, mag.ing.aedif.

## TROŠKOVNIK FAZA 1-2018.
Red. br.: | OPIS RADA | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno | TRUE
POPRAVAK ČELIČNE ZAŠTITE VERTIKALNE OBALE
OPĆI UVJETI
Budući da se radovi na popravku čelične zaštite vertikalne obale moraju i mogu odvijati samo s vodne strane vertikalne obale i pri za to povoljnim uvjetima niskog vodostaja rijeke Drave (u pretpostavci srpanj-kolovoz, eventualno dio rujna), Izvođač je dužan osigurati potrebne plovne objekte, ploveću dizalicu s visećim pobijačem čeličnih stupova, te radne platoe smještene na plovnim objektima. Dužnost izvođača radova je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih tijela za nesmetano izvođenje radova na popravku čelične zaštite vertikalne obale luke Tranzit Osijek.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada.
Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća.
U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izvedbu predmetnih radova uključujući nabavu i transport potrebnih materijala, pomoćne radove i nabavu pomoćnih naprava i drugih sredstava potrebnih za ispravnu izvedbu. U stavkama su uračunati svi radovi potrebni za ispravno dovršenje predmetnih radova, na osnovi normi, propisa i priznatih pravila tehničke struke. Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, oplata, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, privremena signalizacija i regulacija vodnog prometa za vrijeme gradnje, njega betona, crpljenje vode, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i sl, ukratko, sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po Projektu.
Ponuđač je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuđač je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju, te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit investitoru.
Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora i Investitora.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima Investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih dijelova odluku o tome donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača, uz suglasnost Investitora a tu svoju odluku unosit će u Građevinski dnevnik. Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, tip, proizvođač, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugrađuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. može biti i od drugog proizvođača, drugi tip ili broj artikla i slično, ali odgovarajućih karakteristika, kvalitete kao što je navedena ili bolje. Prije nabave i ugradbe predmeta i materijala potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inženjera i naručioca radova.
Izvođač je dužan postupati u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za bravarske radove osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukčije istaknuto.
1.) | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
1.1. | Geodetski snimak postojećeg stanja čelične zaštitne vertikalne obale, izrada eleborata, završni snimak izvedenog stanja s elaboratom izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
1.2. | MOBILIZACIJA OPREME I SREDSTAVA RADA |  |  |  | 0 | #REF! | 0
| Mobilizacija i demobilizacija plovnih objekata, alata, strojeva i opreme potrebnih za dovršenje predviđenih radova na popravku čelične zaštite vertikalne obale luke Tranzit Osijek na rijeci Dravi. | kpl | 1 |  | 0 | #REF! | 0
0
1.) | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | TRUE | 0
0
2.) | RADOVI NA POBIJANJU STUPOVA |  |  |  |  | TRUE | 0
0
2.1. | VAĐENJE POSTOJEĆIH STUPOVA |  |  |  |  | #REF! | 0
| Pod pretpostavkom da će se strojem za pobijanje čeličnih stupova moći izvršiti vađenje postojeća 3 uništena i polomljena čelična stupa pod oznakama 14,16 i 19, treba izvršiti slijedeće radove: |  |  |  |  | #REF! | 0
| Rezanje stupova, na postojeće uništene čelične stupove potrebno je, ukoliko alat za pobijanje stupova zahtjeva, izraditi i navariti čelične ušice potrebne za prihvat čeličnog stupa. Nakon toga vrši se postupno vađenje stupa, utovar na prijevozno sredstvo te odvoz na gradilišnu deponiju i primopredaja Investitoru radi recikliranja. | [5 empty] | 0
| stupovi f 320 mm dužine cca 8,00 m (punjeni armiranim betonom) | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| stup f 320 mm dužine 12,00 m (punjen armiranim betonom) | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Obračun po komadu izvađenog stupa |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2. | DOBAVA I POBIJANJE NOVIH STUPOVA |  |  |  | 0 |  | 0
| NAPOMENA: Ukoliko se postojeći stupovi ne budu mogli izvaditi, novi će se pobiti odmah do postojećih stupova, a stare treba odrezati na najniži nivo vode prilikom izvođenja radova. |  |  |  | 0 |  | 0
| Dobava, prijevoz i pobijanje čeličnih stupova f 320 mm dužine 12,00 m, debljine stijenke 6,00 m na mjestima izvađenih stupova ili odmah do postojećih koji se ne mogu izvaditi. Pretpostavljena dubina pobijanja je 5,00 m u korito rijeke Drave. Radovi se moraju izvesti s plovnog objekta na kojem se nalazi dizalica s visećim čekićem za pobijanje stupova. Stupove je potrebno postaviti po vertikali i horizontali s tolerancijom od +-2cm. | kom | 3 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.3. | BETONIRANJE UNUTRAŠNJOSTI ČELIČNIH STUPOVA |  |  |  | 0 |  | 0
| Dobava betona C30/37, frakcije 0-16 mm bez dodataka, ugradnja vibriranjem u čelične stupove dužine 12,00 m, uz prethodnu dobavu, rezanje, savijanje rebraste armature spojene okruglim čeličnim vilicama na razmaku od 20,00 cm. |  |  |  | 0 |  | 0
| beton C30/37 | m3 | 3 |  | 0 | TRUE | 0
| armatura rebrasta f 22mm 10f22 po stupu | kg | 1300 |  | 0 |  | 0
| okrugle vilice od rebraste armature f 12mm/20 cm | kg | 500 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.4. | DOVOĐENJE POSTOJEĆIH STUPOVA U VERTIKALNI POLOŽAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| Budući da je nekoliko postojećim čeličnih stupova brodovima iskrivljeno, tj. dovedeno van vertikalnog položaja, iste je potrebno vratiti pomoću plovne dizalice u vertikalan položaj. |  |  |  | 0 |  | 0
| čelični stupovi f 320 mm dužine 12,00 m, debljine stijenke 6,00 m | kom | 7 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TRUE | 0
2.) | RADOVI NA POBIJANJU STUPOVA UKUPNO: |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | #REF! | 0
3.) | RADOVI NA POPRAVKU ČELIČNE ZAŠTITE VERTIKALNE OBALE |  |  |  |  | #REF! | 0
0
3.1. | IZRADA, DOBAVA I MONTAŽA ČELIČNIH NOSAČA I ODBOJNIKA | [5 empty] | 0
| Čelik standard: DIN 1016, EN 10029, EN 10028, EN 10051. Radionička izrada, dobava i montaža čeličnih ploča, cijevi, obujmica i nosača odbojnika, sukladno radioničkim nacrtima, komplet s potrebnom antikorozivnom zaštitom nanošenjem temeljnog i završnog premaza dvokomponentnim epokcidnim premazom otpornim na abraziju, vodu i naftu. | [5 empty] | 0
| čelične ploče 110x50x1,00 cm | kom | 20 |  | 0 |  | 0
| čelične ploče 65x50x1,00 cm | kom | 48 |  | 0 |  | 0
| čelične ploče 100x100x1,00 cm | kom | 22 |  | 0 |  | 0
| čelična pločevina 73/42x26x1,00 cm | kom | 37 |  | 0 |  | 0
| čelične cijevi f 280mm d=10mm, dužine 2,14m | kom | 12 |  | 0 |  | 0
| čelične cijevi f 280mm d=10mm, dužine 0,74m | kom | 12 |  | 0 |  | 0
| čelične cijevi f 180mm d=10mm, dužine 2,16m | kom | 12 |  | 0 |  | 0
| čelične cijevi f 180mm d=10mm, dužine 0,74m | kom | 12 |  | 0 |  | 0
| čelične obujmice M16 mm dužine 105 cm s narezanim krajevima d=5,00cm | kom | 100 |  | 0 |  | 0
| čelične obujmice M19 mm dužine 125 cm s narezanim krajevima d=5,00cm | kom | 48 |  | 0 |  | 0
| čelične podloške M16 | kom | 400 |  | 0 |  | 0
| čelične podloške M19 | kom | 120 |  | 0 |  | 0
| čelične matice M16 | kom | 400 |  | 0 |  | 0
| čelične matice M19 | kom | 120 |  | 0 |  | 0
| narezivanje postojećih navoja nareznicom, popravak i ravnanje vijaka M16 | kom | 80 |  | 0 |  | 0
| narezivanje postojećih navoja nareznicom, popravak i ravnanje vijaka M19 | kom | 20 |  | 0 |  | 0
| varenje, obrada spojeva (na težinu čelika 3%) | kg | 150 |  | 0 |  | 0
| čelični HEB 140 profili za odbojnike, težine 33,70kg/m1 (horizontalno postavljanje) | m1 | 100 |  | 0 |  | 0
| čelični HEB 140 profili za odbojnike, težine 33,70kg/m1 (vertikalno postavljanje) | m1 | 100 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.2. | POPRAVAK POSTOJEĆE ČELIČNE ZAŠTITE VERTIKALNE OBALE |  |  |  | 0 |  | 0
| Rad plovne dizalice na prihvaćanju i demontaži uništenih ploča, odbojnika. Demontirani čelik predati Investitoru. | h | 25 |  | 0 |  | 0
| Rad radnika na demontaži uništenih ploča, narezivanje navoja i sl. | h | 25 |  | 0 |  | 0
| Rad varioca na popravcima cijevi, pločama, komplet s potrebnima alatima i strojem za varenje | h | 25 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.3. | Dobava i ugradnja gumenih odbojnika (buffera) od pune gume u čelične cijevi dimenzija f=250mm, visine 30,00 cm | kom | 24 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3.4. | ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA |  |  |  | 0 |  | 0
| Priprema podloge pjeskarenjem - stari dio obale. Pjeskanjenje vršiti sa 2 1/2 Rz, minimum 50 mikrona. | m2 | 60 |  | 0 |  | 0
| antikorozivna zaštita nanošenjem temeljnog i završnog premaza dvokomponentnim epokcidnim premazom otpornim na abraziju, vodu i naftu. | m2 | 60 |  | 0 |  | 0
0
3.) | RADOVI NA POPRAVKU ČELIČNE ZAŠTITE VERTIKALNE OBALE UKUPNO: |  |  |  | 0 | #REF! | 0
0
Projektant:
Dražen Španić, mag.ing.aedif.